## 00 ¦ Übersicht - Aperçu
00 ¦ Aperçu: Ce document contient les cinq onglets suivants: | v 25.7
01 ¦ Données: Saisie des données | Sprache / Langue / Lingua
Sur cette feuille de calcul, vous pouvez saisir vos données dans les cellules grisées (non protégées). | français
02 ¦ Graphiques: Représentations graphiques (1) / Représentations graphiques (2)
Les représentations graphiques sur ces feuilles de calcul peuvent être reprises dans n'importe quel document par «copier/coller».
Sur «Représentations graphiques (1)», vous trouverez une juxtaposition de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts d'exploitation. «Représentations graphiques (2)» présente les autres diagrammes.
03 ¦ Calcul: Calcul des émissions de CO₂
Il s'agit d'une feuille d'aide. Les données de consommation saisies ici sont converties en émissions de CO2 et automatiquement transférées dans la feuille «Saisie des données».
04 ¦ Bases: Bases de données
Vous pouvez consulter ici les bases de données enregistrées et les adapter si nécessaire.
Mot de passe
Si vous souhaitez insérer vos propres bases de données ou adapter les représentations graphiques, vous pouvez supprimer la protection des cellules à l'aide du mot de passe suivant:
kbob

## 01 ¦ Daten - Données
Évaluation sommaire des bâtiments
[14 empty] | Construction du gros œuvre | Façade + toit | Surfaces intérieures | Domotique | État du bâtiment [Évaluation] | [5 empty] | Coûts d'exploitation |  |  |  |  | Émissions de gaz à effet de serre
N° | Bâtiment | Identification | Type de bâtiment |  | Année de con-struc-tion | Valeur d'assurance du bâtiment | SP surface de plancher | SUP Surface utile principale |  |  | SRE Surface de référence énergétique |  |  | Con-struc-tion du gros œuvre | Faça-de + toit | Surfa-ces inté-rieures | Domo-tique | État du bâti-ment | Coûts d'exploitation dans l'ensemble p.a. | Coûts de la production de chaleur dans l'ensemble p.a. | Coûts d'exploita-tion p.a. | Coûts de la production de chaleur p.a. | Coûts d'exploita-tion sans production de chaleur | Coûts d'ex-ploita-tion | Consomma-tion d'énergie dans l'ensemble p.a. | Con-somma-tion d'énergie. | Émiss. de gaz à ef- fet de ser-re dans l'ensemble p.a. | ausblenden | Émis-sion de gaz à effet de serre | Substan-ces suspec-tées
[8 empty] | Saisir la valeur manuelle-ment | ... ou valeur calculée | Valeur réutilisée | Saisir la valeur manuelle-ment | ... ou valeur calculée | Valeur réutilisée | [5 empty] | Saisir la valeur manuellement | Saisir la valeur manuellement | Valeur calculée | Valeur calculée | Valeur réutilisée pour l'évaluation |  |  |  |  | für Rating Grafische Darstellung 1
[6 empty] | CHF | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | Éval. | Éval. | Éval. | Éval. | Éval. | CHF | CHF | CHF/m² SP | CHF/m² SP | CHF/m² SP | Éval. | MJ | Éval. | kgCO₂ |  | Éval. |  | Information
1 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | Calcul des émissions de gaz à effet de serre:
2 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | Feuille de calcul | Calcul des émissions de CO₂.
3 | [17 empty] | 0
4 | [17 empty] | 0
5 | [17 empty] | 0
6 | [17 empty] | 0
7 | [17 empty] | 0
8 | [17 empty] | 0
9 | [17 empty] | 0
10 | [17 empty] | 0
11 | [17 empty] | 0
12 | [17 empty] | 0
13 | [17 empty] | 0
14 | [17 empty] | 0
15 | [17 empty] | 0
Ø |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 02 ¦ Grafiken - Graphiques (1)
N° | Bâtiment | Type de bâtiment | SRE | État du bâtiment | Consom-mation d'énergie. | N° | Bâtiment | Type de bâtiment | SRE | État du bâtiment | Émission de gaz à effet de serre | N° | Bâtiment | Type de bâtiment | SP surface de plancher | État du bâtiment | Coûts d'exploita-tion
|  |  | m² | Évaluation | Évaluation |  |  |  | m² | Évaluation | Évaluation |  |  |  | m² | Évaluation | Évaluation
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15

## 03 ¦ Umrechnung - Calcul
|  |  | Huile de chauffage |  |  | Gaz naturel |  |  | Charbon/coke de houille |  |  | Bois (bûches) |  |  | Copeaux de bois |  |  | Granules (pellets) |  |  | Chaleur à distance |  |  | Pompe à chaleur électrique air-eau |  |  | Pompe à chaleur électrique sonde géothermique |  |  | Photovoltaïque
N° d'identification Données d'écobilan de la KBOB |  |  |  | 41.001 |  |  | 41.002 |  |  | 41.004 |  |  | 41.006 |  |  | 41.007 |  |  | 41.008 |  |  | 41.016 |  |  | 44.001 |  |  | 44.002 |  |  | 46.001
N° | Bâtiment | SRE (m²) | Consom-mation litre/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation m³/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO2/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation MJ/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kg/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Consom-mation kWh/an | Kg CO₂/an | Kg CO₂/ an*m² | Total Kg CO₂/an | Total Kg CO₂/an*m² | Évaluation
Facteurs de correction |  |  |  | 3.19 |  |  | 2.61 |  |  | 3.6 |  |  | 0.153 |  |  | 0.056 |  |  | 0.028 |  |  | 0.03 |  |  | 0.058 |  |  | 0.054 |  |  | 0.081
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|  | Source: | Ökobilanzdaten KBOB |  |  | Données écobilans dans la construction KBOB |  |  |  |  | Dati dell’ecobilancio nel settore della costruzione KBOB | [22 empty] | Explication de l'évaluation
|  | Explications: | Onglet Bases de données, 2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre, à partir de la ligne 116 | [30 empty] | Valeurs (kgCO₂/an*m²) | Évaluation
[34 empty] | >55 | 4
[34 empty] | 36.6-55 | 3
[34 empty] | 18.3-36.5 | 2
[34 empty] | <18.3 | 1

## 04 ¦ Grundlagen - Bases
1) Bases de données Consommation totale d'énergie
Consommation totale d'énergie
|  | Mesure de la consommation d'énergie | MJ/m²*an |  | MJ/m²*an |  | MJ/m²*an
Type de bâtiment |  |  | Élevée |  | Moyenne |  | Mauvaise |  |  | Une modification des valeurs surlignées en rouge a des répercussions sur la notation!
01 Bureau et administration |  |  |  | 180 |  | 540 |  | 900
02 Commerce |  |  |  | 270 |  | 585 |  | 900
03 Résidence |  |  |  | 180 |  | 540 |  | 900
04 Enseignement, formation et recherche |  |  |  | 270 |  | 585 |  | 900
05 Industrie |  |  |  | 630 |  | 990 |  | 1260
06 Loisirs, sports et détente |  |  |  | 450 |  | 945 |  | 1440
07 Prévoyance et santé |  |  |  | 180 |  | 540 |  | 900
08 Agriculture et économie forestière |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | !!! | ← La KBOB ne dispose d'aucune valeur. Nous acceptons volontiers d'autres informations/données.
09 Justice et police |  |  |  | 270 |  | 810 |  | 1350
10 Culture et convivialité |  |  |  | 270 |  | 675 |  | 1080
11 Hôtellerie et tourisme |  |  |  | 180 |  | 720 |  | 1260
12 Installations de transport |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | !!! | ← La KBOB ne dispose d'aucune valeur. Nous acceptons volontiers d'autres informations/données.
13 Installations militaires et de protection civile |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | !!! | ← La KBOB ne dispose d'aucune valeur. Nous acceptons volontiers d'autres informations/données.
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation
Note |  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
[8 empty] | Élevée | [9 empty] | Moyenne | [9 empty] | Mauvaise
01 Bureau et administration |  | < | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 | 348 | 372 | 396 | 420 | 444 | 468 | 492 | 516 | 540 | 564 | 588 | 612 | 636 | 660 | 684 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 828 | 852 | 876 | 900 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
02 Commerce |  | < | 270 | 291 | 312 | 333 | 354 | 375 | 396 | 417 | 438 | 459 | 480 | 501 | 522 | 543 | 564 | 585 | 606 | 627 | 648 | 669 | 690 | 711 | 732 | 753 | 774 | 795 | 816 | 837 | 858 | 879 | 900 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
03 Résidence |  | < | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 | 348 | 372 | 396 | 420 | 444 | 468 | 492 | 516 | 540 | 564 | 588 | 612 | 636 | 660 | 684 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 828 | 852 | 876 | 900 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
04 Enseignement, formation et recherche |  | < | 270 | 291 | 312 | 333 | 354 | 375 | 396 | 417 | 438 | 459 | 480 | 501 | 522 | 543 | 564 | 585 | 606 | 627 | 648 | 669 | 690 | 711 | 732 | 753 | 774 | 795 | 816 | 837 | 858 | 879 | 900 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
05 Industrie |  | < | 630 | 654 | 678 | 702 | 726 | 750 | 774 | 798 | 822 | 846 | 870 | 894 | 918 | 942 | 966 | 990 | 1008 | 1026 | 1044 | 1062 | 1080 | 1098 | 1116 | 1134 | 1152 | 1170 | 1188 | 1206 | 1224 | 1242 | 1260 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
06 Loisirs, sports et détente |  | < | 450 | 483 | 516 | 549 | 582 | 615 | 648 | 681 | 714 | 747 | 780 | 813 | 846 | 879 | 912 | 945 | 978 | 1011 | 1044 | 1077 | 1110 | 1143 | 1176 | 1209 | 1242 | 1275 | 1308 | 1341 | 1374 | 1407 | 1440 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
07 Prévoyance et santé |  | < | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 | 348 | 372 | 396 | 420 | 444 | 468 | 492 | 516 | 540 | 564 | 588 | 612 | 636 | 660 | 684 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 828 | 852 | 876 | 900 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
08 Agriculture et économie forestière |  | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 Justice et police |  | < | 270 | 306 | 342 | 378 | 414 | 450 | 486 | 522 | 558 | 594 | 630 | 666 | 702 | 738 | 774 | 810 | 846 | 882 | 918 | 954 | 990 | 1026 | 1062 | 1098 | 1134 | 1170 | 1206 | 1242 | 1278 | 1314 | 1350 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
10 Culture et convivialité |  | < | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 | 729 | 756 | 783 | 810 | 837 | 864 | 891 | 918 | 945 | 972 | 999 | 1026 | 1053 | 1080 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
11 Hôtellerie et tourisme |  | < | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 | 756 | 792 | 828 | 864 | 900 | 936 | 972 | 1008 | 1044 | 1080 | 1116 | 1152 | 1188 | 1224 | 1260 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
12 Installations de transport |  | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 Installations militaires et de protection civile |  | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 01 Bureau et administration | 02 Commerce | 03 Résidence | 04 Enseignement, formation et recherche | 05 Industrie | 06 Loisirs, sports et détente | 07 Prévoyance et santé | 08 Agriculture et économie forestière | 09 Justice et police | 10 Culture et convivialité | 11 Hôtellerie et tourisme | 12 Installations de transport | 13 Installations militaires et de protection civile
1 | 0 | 2
2 | 0 | 4
3 | 0 | 6
4 | 0 | 8
5 | 0 | 10
6 | 0 | 12
7 | 0 | 14
8 | 0 | 16
9 | 0 | 18
10 | 0 | 20
11 | 0 | 22
12 | 0 | 24
13 | 0 | 26
14 | 0 | 28
15 | 0 | 30
Déduction de la valeur pour l'évaluation
[9 empty] | SRE | Consommation d'énergie
N° de bâti. | Type de bâtiment |  | 1: Coûts d'exploit.; 1.2: Éval.; 1.6: m²; 1.8: MJ
1 |  |  | 1.7: 0
2 |  |  | 1.7: 0
3 |  |  | 1.7: 0
4 |  |  | 1.7: 0
5 |  |  | 1.7: 0
6 |  |  | 1.7: 0
7 |  |  | 1.7: 0
8 |  |  | 1.7: 0
9 |  |  | 1.7: 0
10 |  |  | 1.7: 0
11 |  |  | 1.7: 0
12 |  |  | 1.7: 0
13 |  |  | 1.7: 0
14 |  |  | 1.7: 0
15 |  |  | 1.7: 0
2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre
Explication de l'évaluation |  |  | 1.4: Élevée; 1.6: Moyenne; 1.8: Mauvaise; 2.1: Une modification des valeurs surlignées en rouge a des répercussions sur la notation!
Valeurs (kgCO₂/an*m²) |  | Évaluation | 1.5: 18.3; 1.7: 36.5; 1.9: 55
>55 |  | 4
36.6-55 |  | 3
18.3-36.5 |  | 2
<18.3 |  | 1
Les sources d'énergie suivantes ont. été prises en compte: |  |  | 1: facteurs de correction
41.001 | Mazout EL |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: litres; 1.3: 10.598; 1.5: Dans les données d'écobilans, l'unité de référence est le kWh. Pour la conversion en litres, m³, kg et MJ, les facteurs indiqués ci-contre ont été appliqués.
41.002 | Gaz naturel |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: m³; 1.3: 11.43
41.004 | Coke de houille |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: kg; 1.3: 8.1907
41.006 | Bois (bûches) |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: kg; 1.3: 5.58
41.007 | Copeaux de bois |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: kg; 1.3: 5.22
41.008 | Granules (pellets) |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: kg; 1.3: 4.8
42.016 | Chauffage à distance, moyenne réseaux CH |  | 1: kWh; 1.1: en; 1.2: MJ; 1.3: 0.28
44.001 | Pompe à chaleur électrique air-eau |  | 1: kWh; 1.3: 1
44.002 | Pompe à chaleur électrique sonde géothermique |  | 1: kWh; 1.3: 1
45.020 | Mix consommateur CH |  | 1: kWh; 1.3: 1
46.001 | Photovoltaïque |  | 1: kWh; 1.3: 1
Source données d'écobilans: |  |  | 1: de:; 1.1: www.kbob.admin.ch; 1.4: fr:; 1.5: www.kbob.admin.ch; 1.8: it:; 1.9: www.kbob.admin.ch
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation
Note |  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
[8 empty] | Élevée | [9 empty] | Moyenne | [9 empty] | Mauvaise
|  |  | 18.3 | 19.5133 | 20.7267 | 21.94 | 23.1533 | 24.3667 | 25.58 | 26.7933 | 28.0067 | 29.22 | 30.4333 | 31.6467 | 32.86 | 34.0733 | 35.2867 | 36.5 | 37.7333 | 38.9667 | 40.2 | 41.4333 | 42.6667 | 43.9 | 45.1333 | 46.3667 | 47.6 | 48.8333 | 50.0667 | 51.3 | 52.5333 | 53.7667 | 55
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333
Total
N° de bâtiment |  |  | 1: Kg CO₂/an*m²; 1.2: Éval.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3) Bases de données Coûts d'exploitation sans production de chaleur
|  |  | Calculs de surface, règles empiriques et facteurs |  |  |  | Coûts d'exploitation sans production de chaleur surfaces de référence: SR
|  |  | SUP en SR |  | SR en SUP |  | CHF/ m² p.a. |  | CHF/ m² p.a. |  | CHF/ m² p.a.
Type de bâtiment |  |  | 1.4: Élevée; 1.6: Moyenne; 1.8: Mauvaise; 2.1: Une modification des valeurs surlignées en rouge a des répercussions sur la notation!
01 Bureau et administration |  |  | 1: 1; 1.1: 1.61; 1.2: 1; 1.3: 0.62; 1.5: 23.3; 1.7: 43.3; 1.9: 78.1
02 Commerce |  |  | 1: 1; 1.1: 1.41; 1.2: 1; 1.3: 0.71; 1.5: 6.6; 1.7: 17.4; 1.9: 34.4
03 Résidence |  |  | 1: 1; 1.1: 1.49; 1.2: 1; 1.3: 0.67; 1.5: 16; 1.7: 24.8; 1.9: 35.9
04 Enseignement, formation et recherche |  |  | 1: 1; 1.1: 1.82; 1.2: 1; 1.3: 0.55; 1.5: 26.6; 1.7: 47.5; 1.9: 84.2
05 Industrie |  |  | 1: 1; 1.1: 1.27; 1.2: 1; 1.3: 0.79; 1.5: 9.7; 1.7: 22.6; 1.9: 45.2
06 Loisirs, sports et détente |  |  | 1: 1; 1.1: 1.39; 1.2: 1; 1.3: 0.72; 1.5: 31; 1.7: 50.6; 1.9: 78.2
07 Prévoyance et santé |  |  | 1: 1; 1.1: 1.89; 1.2: 1; 1.3: 0.53; 1.5: 46.7; 1.7: 87.1; 1.9: 135.4
08 Agriculture et économie forestière |  |  | 1: 1; 1.1: 1.39; 1.2: 1; 1.3: 0.72; 1.5: 21.0889; 1.7: 39.4333; 1.9: 72.1333
09 Justice et police |  |  | 1: 1; 1.1: 1.82; 1.2: 1; 1.3: 0.55; 1.5: 21.0889; 1.7: 39.4333; 1.9: 72.1333
10 Culture et convivialité |  |  | 1: 1; 1.1: 1.59; 1.2: 1; 1.3: 0.63; 1.5: 29.8; 1.7: 50.6; 1.9: 114.4
11 Hôtellerie et tourisme |  |  | 1: 1; 1.1: 1.82; 1.2: 1; 1.3: 0.55; 1.5: 6; 1.7: 15.4; 1.9: 41.2
12 Installations de transport |  |  | 1: 1; 1.1: 1.61; 1.2: 1; 1.3: 0.62; 1.5: 10.1; 1.7: 20.4; 1.9: 38.1
13 Installations militaires et de protection civile |  |  | 1: 1; 1.1: 1.85; 1.2: 1; 1.3: 0.54; 1.5: 21.0889; 1.7: 39.4333; 1.9: 72.1333
Source: |  |  | 1.4: de:; 1.5: FM Monitor 2020 by pom+Consulting AG; 2.1: fr:; 2.2: FM Monitor 2020 by pom+Consulting AG
Source coûts d'exploitation sans production de chaleur: |  |  | 1.4: de:; 1.5: Kostenarten by pom+Consulting AG; 2.1: fr:; 2.2: Types de coûts by pom+Consulting AG
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation
Note |  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
[8 empty] | Élevée | [9 empty] | Moyenne | [9 empty] | Mauvaise
01 Bureau et administration |  | < | 23.3 | 24.6333 | 25.9667 | 27.3 | 28.6333 | 29.9667 | 31.3 | 32.6333 | 33.9667 | 35.3 | 36.6333 | 37.9667 | 39.3 | 40.6333 | 41.9667 | 43.3 | 45.62 | 47.94 | 50.26 | 52.58 | 54.9 | 57.22 | 59.54 | 61.86 | 64.18 | 66.5 | 68.82 | 71.14 | 73.46 | 75.78 | 78.1 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
02 Commerce |  | < | 6.6 | 7.32 | 8.04 | 8.76 | 9.48 | 10.2 | 10.92 | 11.64 | 12.36 | 13.08 | 13.8 | 14.52 | 15.24 | 15.96 | 16.68 | 17.4 | 18.5333 | 19.6667 | 20.8 | 21.9333 | 23.0667 | 24.2 | 25.3333 | 26.4667 | 27.6 | 28.7333 | 29.8667 | 31 | 32.1333 | 33.2667 | 34.4 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333
03 Résidence |  | < | 16 | 16.5867 | 17.1733 | 17.76 | 18.3467 | 18.9333 | 19.52 | 20.1067 | 20.6933 | 21.28 | 21.8667 | 22.4533 | 23.04 | 23.6267 | 24.2133 | 24.8 | 25.54 | 26.28 | 27.02 | 27.76 | 28.5 | 29.24 | 29.98 | 30.72 | 31.46 | 32.2 | 32.94 | 33.68 | 34.42 | 35.16 | 35.9 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.58667 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
04 Enseignement, formation et recherche |  | < | 26.6 | 27.9933 | 29.3867 | 30.78 | 32.1733 | 33.5667 | 34.96 | 36.3533 | 37.7467 | 39.14 | 40.5333 | 41.9267 | 43.32 | 44.7133 | 46.1067 | 47.5 | 49.9467 | 52.3933 | 54.84 | 57.2867 | 59.7333 | 62.18 | 64.6267 | 67.0733 | 69.52 | 71.9667 | 74.4133 | 76.86 | 79.3067 | 81.7533 | 84.2 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3933 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4467
05 Industrie |  | < | 9.7 | 10.56 | 11.42 | 12.28 | 13.14 | 14 | 14.86 | 15.72 | 16.58 | 17.44 | 18.3 | 19.16 | 20.02 | 20.88 | 21.74 | 22.6 | 24.1067 | 25.6133 | 27.12 | 28.6267 | 30.1333 | 31.64 | 33.1467 | 34.6533 | 36.16 | 37.6667 | 39.1733 | 40.68 | 42.1867 | 43.6933 | 45.2 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5067
06 Loisirs, sports et détente |  | < | 31 | 32.3067 | 33.6133 | 34.92 | 36.2267 | 37.5333 | 38.84 | 40.1467 | 41.4533 | 42.76 | 44.0667 | 45.3733 | 46.68 | 47.9867 | 49.2933 | 50.6 | 52.44 | 54.28 | 56.12 | 57.96 | 59.8 | 61.64 | 63.48 | 65.32 | 67.16 | 69 | 70.84 | 72.68 | 74.52 | 76.36 | 78.2 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84
07 Prévoyance et santé |  | < | 46.7 | 49.3933 | 52.0867 | 54.78 | 57.4733 | 60.1667 | 62.86 | 65.5533 | 68.2467 | 70.94 | 73.6333 | 76.3267 | 79.02 | 81.7133 | 84.4067 | 87.1 | 90.32 | 93.54 | 96.76 | 99.98 | 103.2 | 106.42 | 109.64 | 112.86 | 116.08 | 119.3 | 122.52 | 125.74 | 128.96 | 132.18 | 135.4 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 2.6933 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22
08 Agriculture et économie forestière |  | < | 21.0889 | 22.3119 | 23.5348 | 24.7578 | 25.9807 | 27.2037 | 28.4267 | 29.6496 | 30.8726 | 32.0956 | 33.3185 | 34.5415 | 35.7644 | 36.9874 | 38.2104 | 39.4333 | 41.6133 | 43.7933 | 45.9733 | 48.1533 | 50.3333 | 52.5133 | 54.6933 | 56.8733 | 59.0533 | 61.2333 | 63.4133 | 65.5933 | 67.7733 | 69.9533 | 72.1333 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
09 Justice et police |  | < | 21.0889 | 22.3119 | 23.5348 | 24.7578 | 25.9807 | 27.2037 | 28.4267 | 29.6496 | 30.8726 | 32.0956 | 33.3185 | 34.5415 | 35.7644 | 36.9874 | 38.2104 | 39.4333 | 41.6133 | 43.7933 | 45.9733 | 48.1533 | 50.3333 | 52.5133 | 54.6933 | 56.8733 | 59.0533 | 61.2333 | 63.4133 | 65.5933 | 67.7733 | 69.9533 | 72.1333 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
10 Culture et convivialité |  | < | 29.8 | 31.1867 | 32.5733 | 33.96 | 35.3467 | 36.7333 | 38.12 | 39.5067 | 40.8933 | 42.28 | 43.6667 | 45.0533 | 46.44 | 47.8267 | 49.2133 | 50.6 | 54.8533 | 59.1067 | 63.36 | 67.6133 | 71.8667 | 76.12 | 80.3733 | 84.6267 | 88.88 | 93.1333 | 97.3867 | 101.64 | 105.8933 | 110.1467 | 114.4 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3867 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2533
11 Hôtellerie et tourisme |  | < | 6 | 6.6267 | 7.2533 | 7.88 | 8.5067 | 9.1333 | 9.76 | 10.3867 | 11.0133 | 11.64 | 12.2667 | 12.8933 | 13.52 | 14.1467 | 14.7733 | 15.4 | 17.12 | 18.84 | 20.56 | 22.28 | 24 | 25.72 | 27.44 | 29.16 | 30.88 | 32.6 | 34.32 | 36.04 | 37.76 | 39.48 | 41.2 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 0.62667 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
12 Installations de transport |  | < | 10.1 | 10.7867 | 11.4733 | 12.16 | 12.8467 | 13.5333 | 14.22 | 14.9067 | 15.5933 | 16.28 | 16.9667 | 17.6533 | 18.34 | 19.0267 | 19.7133 | 20.4 | 21.58 | 22.76 | 23.94 | 25.12 | 26.3 | 27.48 | 28.66 | 29.84 | 31.02 | 32.2 | 33.38 | 34.56 | 35.74 | 36.92 | 38.1 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 0.68667 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
13 Installations militaires et de protection civile |  | < | 21.0889 | 22.3119 | 23.5348 | 24.7578 | 25.9807 | 27.2037 | 28.4267 | 29.6496 | 30.8726 | 32.0956 | 33.3185 | 34.5415 | 35.7644 | 36.9874 | 38.2104 | 39.4333 | 41.6133 | 43.7933 | 45.9733 | 48.1533 | 50.3333 | 52.5133 | 54.6933 | 56.8733 | 59.0533 | 61.2333 | 63.4133 | 65.5933 | 67.7733 | 69.9533 | 72.1333 | >
|  |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
|  |  |  | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
|  |  |  | 01 Bureau et administration | 02 Commerce | 03 Résidence | 04 Enseignement, formation et recherche | 05 Industrie | 06 Loisirs, sports et détente | 07 Prévoyance et santé | 08 Agriculture et économie forestière | 09 Justice et police | 10 Culture et convivialité | 11 Hôtellerie et tourisme | 12 Installations de transport | 13 Installations militaires et de protection civile
1 | 0 | 2
2 | 0 | 4
3 | 0 | 6
4 | 0 | 8
5 | 0 | 10
6 | 0 | 12
7 | 0 | 14
8 | 0 | 16
9 | 0 | 18
10 | 0 | 20
11 | 0 | 22
12 | 0 | 24
13 | 0 | 26
14 | 0 | 28
15 | 0 | 30
N° de bâti. | Type de bâtiment |  | 1: Coûts d'exploit.; 1.2: Éval.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## data (hidden)
Base pour les types de bâtiment |  |  | Résumé pour les représentations graphiques |  |  | Dropdown
01 Bureau et administration |  |  | Consomm. d'énergie | Gaz à effet de serre | Coûts d'exploitation | oui
02 Commerce |  |  | 0 | 0 | 0 | non
03 Résidence |  |  | 0 | 0 | 0
04 Enseignement, formation et recherche |  |  | 0 | 0 | 0
05 Industrie |  |  | 0 | 0 | 0
06 Loisirs, sports et détente |  |  | 0 | 0 | 0
07 Prévoyance et santé |  |  | 0 | 0 | 0
08 Agriculture et économie forestière | !!! | Feuille Bases de données (chiffre 1): à remplir par les utilisateurs. La KBOB ne peut pas mettre de données à disposition. | 0 | 0 | 0
09 Justice et police |  |  | 0 | 0 | 0
10 Culture et convivialité |  |  | 0 | 0 | 0
11 Hôtellerie et tourisme |  |  | 0 | 0 | 0
12 Installations de transport | !!! | Feuille Bases de données (chiffre 1): à remplir par les utilisateurs. La KBOB ne peut pas mettre de données à disposition. | 0 | 0 | 0
13 Installations militaires et de protection civile | !!! | Feuille Bases de données (chiffre 1): à remplir par les utilisateurs. La KBOB ne peut pas mettre de données à disposition. | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## Sprachwahl (hidden)
français | <-- wird von Info-Seite übernommen
Sprachwahl
deutsch
français
italiano
| Blatt | d | f | i
oui | allgemein | ja | oui | sì
non | allgemein | nein | non | no
00 ¦ Aperçu: Ce document contient les cinq onglets suivants: | Übersicht | 00 ¦ Übersicht: Dieses Dokument enthält die 5 folgenden Tabellblätter: | 00 ¦ Aperçu: Ce document contient les cinq onglets suivants: | Ital1
01 ¦ Données: Saisie des données | Übersicht | 01 ¦ Daten: Eingabe Daten | 01 ¦ Données: Saisie des données | Ital2
Sur cette feuille de calcul, vous pouvez saisir vos données dans les cellules grisées (non protégées). | Übersicht | Auf diesem Blatt können Sie in den grau hinterlegten (nicht geschützten) Zellen Ihre Daten eingeben. | Sur cette feuille de calcul, vous pouvez saisir vos données dans les cellules grisées (non protégées). | Ital3
02 ¦ Graphiques: Représentations graphiques (1) / Représentations graphiques (2) | Übersicht | 02 ¦ Grafiken: Grafische Darstellungen (1) / Grafische Darstellungen (2) | 02 ¦ Graphiques: Représentations graphiques (1) / Représentations graphiques (2) | Ital4
Les représentations graphiques sur ces feuilles de calcul peuvent être reprises dans n'importe quel document par «copier/coller». | Übersicht | Die grafischen Darstellungen auf diesen Blättern können mittels "Kopieren/Einfügen" in beliebige Dokumente übernommen werden. | Les représentations graphiques sur ces feuilles de calcul peuvent être reprises dans n'importe quel document par «copier/coller». | Ital5
Sur «Représentations graphiques (1)», vous trouverez une juxtaposition de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts d'exploitation. «Représentations graphiques (2)» présente les autres diagrammes. | Übersicht | Auf «Grafische Darstellungen (1)» finden Sie eine Gegenüberstellung Energieverbrauch / Treibhausgas-emissionen / Betriegskosten, «Grafische Darstellungen (2)» zeigt die übrigen Diagramme. | Sur «Représentations graphiques (1)», vous trouverez une juxtaposition de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des coûts d'exploitation. «Représentations graphiques (2)» présente les autres diagrammes. | Ital6
03 ¦ Calcul: Calcul des émissions de CO₂ | Übersicht | 03 ¦ Umrechnung: Umrechnung CO₂-Emissionen | 03 ¦ Calcul: Calcul des émissions de CO₂ | Ital7
Il s'agit d'une feuille d'aide. Les données de consommation saisies ici sont converties en émissions de CO2 et automatiquement transférées dans la feuille «Saisie des données». | Übersicht | Das ist ein Hilfsblatt. Die hier eingegebenen Verbrauchsdaten werden in CO₂-Emissionen umgerechnet und automatisch aufs Blatt «Eingabe Daten» übertragen. | Il s'agit d'une feuille d'aide. Les données de consommation saisies ici sont converties en émissions de CO2 et automatiquement transférées dans la feuille «Saisie des données». | Ital8
04 ¦ Bases: Bases de données | Übersicht | 04 ¦ Grundlagen: Datengrundlagen | 04 ¦ Bases: Bases de données | Ital9
Vous pouvez consulter ici les bases de données enregistrées et les adapter si nécessaire. | Übersicht | Hier können Sie die hinterlegten Datengrundlagen einsehen und ggf. anpassen | Vous pouvez consulter ici les bases de données enregistrées et les adapter si nécessaire. | Ital10
Mot de passe | Übersicht | Passwort | Mot de passe | Ital11
Si vous souhaitez insérer vos propres bases de données ou adapter les représentations graphiques, vous pouvez supprimer la protection des cellules à l'aide du mot de passe suivant: | Übersicht | Falls Sie eigene Datengrundlagen einpflegen oder die grafischen Darstellungen anpassen möchten, können Sie den Zellschutz mit diesem Passwort aufheben: | Si vous souhaitez insérer vos propres bases de données ou adapter les représentations graphiques, vous pouvez supprimer la protection des cellules à l'aide du mot de passe suivant: | Ital12
Construction du gros œuvre | Eingabe Daten (ausgebl.) | Rohbau | Construction du gros œuvre | Ital14
Façade + toit | Eingabe Daten (ausgebl.) | Fassade + Dach | Façade + toit | Ital15
Surfaces intérieures | Eingabe Daten (ausgebl.) | Oberflächen innen | Surfaces intérieures | Ital16
Domotique | Eingabe Daten (ausgebl.) | Haustechnik | Domotique | Ital17
État du bâtiment [Évaluation] | Eingabe Daten (ausgebl.) | Baulicher Zustand [Rating} | État du bâtiment [Évaluation] | Ital18
Coûts d'exploitation | Eingabe Daten (ausgebl.) | Betriebskosten | Coûts d'exploitation | Ital19
Émissions de gaz à effet de serre | Eingabe Daten (ausgebl.) | Treibhausgasemission | Émissions de gaz à effet de serre | Ital20
Évaluation sommaire des bâtiments | Eingabe Daten | Grobbeurteilung von Gebäuden | Évaluation sommaire des bâtiments | Ital21
N° | Eingabe Daten | Nr. | N° | Ital22
Bâtiment | Eingabe Daten | Objekt | Bâtiment | Ital23
Identification | Eingabe Daten | Identifikation | Identification | Ital24
Type de bâtiment | Eingabe Daten | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital25
Année de con-struc-tion | Eingabe Daten | Bau- jahr | Année de con-struc-tion | Ital26
Valeur d'assurance du bâtiment | Eingabe Daten | Gebäude- versicherungs- wert | Valeur d'assurance du bâtiment | Ital27
SP surface de plancher | Eingabe Daten | GF Geschoss-fläche | SP surface de plancher | Ital28
SUP Surface utile principale | Eingabe Daten | HNF Hauptnutzfläche | SUP Surface utile principale | Ital29
SRE Surface de référence énergétique | Eingabe Daten | EBF Energiebezugsfläche | SRE Surface de référence énergétique | Ital30
Con-struc-tion du gros œuvre | Eingabe Daten | Roh-bau | Con-struc-tion du gros œuvre | Ital31
Faça-de + toit | Eingabe Daten | Fas-sade + Dach | Faça-de + toit | Ital32
Surfa-ces inté-rieures | Eingabe Daten | Ober- flä-chen innen | Surfa-ces inté-rieures | Ital33
Domo-tique | Eingabe Daten | Haus- technik | Domo-tique | Ital34
État du bâti-ment | Eingabe Daten | Bauli-cher Zu-stand | État du bâti-ment | Ital35
Coûts d'exploitation dans l'ensemble p.a. | Eingabe Daten | Betriebs- kosten- als Ganzes p.a. | Coûts d'exploitation dans l'ensemble p.a. | Ital36
Coûts de la production de chaleur dans l'ensemble p.a. | Eingabe Daten | Kosten Wärme-erzeugung als Ganzes p.a. | Coûts de la production de chaleur dans l'ensemble p.a. | Ital37
Coûts d'exploita-tion p.a. | Eingabe Daten | Betreibs-kosten p.a. | Coûts d'exploita-tion p.a. | Ital38
Coûts de la production de chaleur p.a. | Eingabe Daten | Kosten Wärme-erzeugung p.a. | Coûts de la production de chaleur p.a. | Ital39
Coûts d'exploita-tion sans production de chaleur | Eingabe Daten | Betriebs-kosten ohne Wärme-erzeugung | Coûts d'exploita-tion sans production de chaleur | Ital40
Coûts d'ex-ploita-tion | Eingabe Daten | Be-triebs- kosten | Coûts d'ex-ploita-tion | Ital41
Consomma-tion d'énergie dans l'ensemble p.a. | Eingabe Daten | Energie- verbrauch als Ganzes p.a. | Consomma-tion d'énergie dans l'ensemble p.a. | Ital42
Con-somma-tion d'énergie. | Eingabe Daten | Ener-gie- verbr. | Con-somma-tion d'énergie. | Ital43
Émiss. de gaz à ef- fet de ser-re dans l'ensemble p.a. | Eingabe Daten | Treibhaus- gasemis- sion als Ganzes p.a. | Émiss. de gaz à ef- fet de ser-re dans l'ensemble p.a. | Ital44
Émis-sion de gaz à effet de serre | Eingabe Daten | Treib-haus-gas-emis-sion | Émis-sion de gaz à effet de serre | Ital45
Substan-ces suspec-tées | Eingabe Daten | Ver-dachts- stoffe | Substan-ces suspec-tées | Ital46
Saisir la valeur manuelle-ment | Eingabe Daten | Wert manuell eingeben | Saisir la valeur manuelle-ment | Ital47
... ou valeur calculée | Eingabe Daten | … oder kalkulierter Wert | ... ou valeur calculée | Ital48
Valeur réutilisée | Eingabe Daten | weiter-verwende-ter Wert | Valeur réutilisée | Ital49
Saisir la valeur manuelle-ment | Eingabe Daten | Wert manuell eingeben | Saisir la valeur manuelle-ment | Ital50
... ou valeur calculée | Eingabe Daten | … oder kalkulierter Wert | ... ou valeur calculée | Ital51
Valeur réutilisée | Eingabe Daten | weiter-verwende-ter Wert | Valeur réutilisée | Ital52
Saisir la valeur manuellement | Eingabe Daten | Wert manuell eingeben | Saisir la valeur manuellement | Ital53
Saisir la valeur manuellement | Eingabe Daten | Wert manuell eingeben | Saisir la valeur manuellement | Ital54
Valeur calculée | Eingabe Daten | kalkulierter Wert | Valeur calculée | Ital55
Valeur calculée | Eingabe Daten | kalkulierter Wert | Valeur calculée | Ital56
Valeur réutilisée pour l'évaluation | Eingabe Daten | weiterver-wendeter Wert für Rating | Valeur réutilisée pour l'évaluation | Ital57
CHF | Eingabe Daten | CHF | CHF | Ital58
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital59
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital60
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital61
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital62
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital63
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital64
m² | Eingabe Daten | m² | m² | Ital65
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital66
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital67
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital68
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital69
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital70
CHF | Eingabe Daten | CHF | CHF | Ital71
CHF | Eingabe Daten | CHF | CHF | Ital72
CHF/m² SP | Eingabe Daten | CHF/m² GF | CHF/m² SP | Ital73
CHF/m² SP | Eingabe Daten | CHF/m² GF | CHF/m² SP | Ital74
CHF/m² SP | Eingabe Daten | CHF/m² GF | CHF/m² SP | Ital75
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital76
MJ | Eingabe Daten | MJ | MJ | Ital77
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital78
kgCO₂ | Eingabe Daten | kgCO₂ | kgCO₂ | Ital79
Éval. | Eingabe Daten | Rating | Éval. | Ital80
!!!: Données manquantes dans la feuille «Bases de données» ! Veuillez saisir les données sous le chiffre 1 (Bases de données Consommation totale d'énergie) ou sélectionner un autre type de bâtiment. | Eingabe Daten | !!!: Fehlende Daten im Blatt «Datengrundlagen»! Bitte in Ziffer 1 (Datengrundlagen Gesamtenergieverbrauch) Daten eintragen oder anderen Objekttyp wählen. | !!!: Données manquantes dans la feuille «Bases de données» ! Veuillez saisir les données sous le chiffre 1 (Bases de données Consommation totale d'énergie) ou sélectionner un autre type de bâtiment. | Ital81
Information | Eingabe Daten | Information | Information | Ital82
Calcul des émissions de gaz à effet de serre: | Eingabe Daten | Berechnung der Treibhausgasemissionen: | Calcul des émissions de gaz à effet de serre: | Ital83
Feuille de calcul | Eingabe Daten | Tabellblatt | Feuille de calcul | Ital84
Calcul des émissions de CO₂. | Eingabe Daten | Umrechnung CO₂-Emissionen. | Calcul des émissions de CO₂. | Ital85
Consommation d'énergie | Grafische 1 | Energieverbrauch | Consommation d'énergie | Ital87
Optimisation de l'exploitation / de la domotique: si le bâtiment est en bon état, la consommation d'énergie devrait être plus faible. | Grafische 1 | Optimierung Betrieb / Gebäudetechnik: bei gutem baulichem Zustand sollte der Energieverbrauch geringer sein. | Optimisation de l'exploitation / de la domotique: si le bâtiment est en bon état, la consommation d'énergie devrait être plus faible. | Ital88
Aucune action requise | Grafische 1 | Kein Handlungsbedarf. | Aucune action requise | Ital89
Action requise: mesures de construction nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Grafische 1 | Handlungsbedarf: bauliche Massnahmen erforderlich, Optimierungspotenzial allein durch betriebliche Massnahmen begrenzt. | Action requise: mesures de construction nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Ital90
Remise en état du bâtiment nécessaire, pas d'action requise du point de vue énergétique. | Grafische 1 | Instandsetzung Gebäude erforderlich, aus energetischer Sicht kein Handlungsbedarf. | Remise en état du bâtiment nécessaire, pas d'action requise du point de vue énergétique. | Ital91
Bon | Grafische 1 | gut | Bon | Ital92
Moyen | Grafische 1 | mittel | Moyen | Ital93
Mauvais | Grafische 1 | schlecht | Mauvais | Ital94
Élevée | Grafische 1 | hoch | Élevée | Ital95
Moyenne | Grafische 1 | mittel | Moyenne | Ital96
Faible | Grafische 1 | tief | Faible | Ital97
État du bâtiment [évaluation] | Grafische 1 | Baulicher Zustand [Rating] | État du bâtiment [évaluation] | Ital98
Consommation d'énergie: Situation du point: MJ / m² SRE p.a., évaluation Taille du point: MJ p.a. | Grafische 1 | Energieverbrauch: Lage des Punktes: MJ / m² EBF p.a., Rating Grösse des Punktes: MJ p.a. | Consommation d'énergie: Situation du point: MJ / m² SRE p.a., évaluation Taille du point: MJ p.a. | Ital99
| Grafische 1 |  |  | Ital100
Émissions de gaz à effet de serre | Grafische 1 | Treibhausgasemissionen | Émissions de gaz à effet de serre | Ital101
Optimisation de la source d'énergie / de l'exploitation: si le bâtiment est en bon état, la consommation d'énergie devrait être moyenne à faible, et les émissions de gaz à effet de serre sont donc plus faibles. | Grafische 1 | Optimierung Energiequelle / Betrieb: bei gutem baulichem Zustand sollten der Energieverbrauch mittel bis tief und damit die Treibhausgasemissionen geringer sein. | Optimisation de la source d'énergie / de l'exploitation: si le bâtiment est en bon état, la consommation d'énergie devrait être moyenne à faible, et les émissions de gaz à effet de serre sont donc plus faibles. | Ital102
Aucune action requise | Grafische 1 | Kein Handlungsbedarf. | Aucune action requise | Ital103
Action requise: mesures de construction et autre source d'énergie nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Grafische 1 | Handlungsbedarf: bauliche Massnahmen und andere Energiequelle erforderlich, Optimierungspotenzial allein durch betriebliche Massnahmen begrenzt. | Action requise: mesures de construction et autre source d'énergie nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Ital104
Remise en état du bâtiment nécessaire, pas d'action requise du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. | Grafische 1 | Instandsetzung Gebäude erforderlich, aus Sicht Treibhausgasemissionen kein Handlungsbedarf. | Remise en état du bâtiment nécessaire, pas d'action requise du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. | Ital105
Bon | Grafische 1 | gut | Bon | Ital106
Moyen | Grafische 1 | mittel | Moyen | Ital107
Mauvais | Grafische 1 | schlecht | Mauvais | Ital108
Élevée | Grafische 1 | hoch | Élevée | Ital109
Moyenne | Grafische 1 | mittel | Moyenne | Ital110
Faible | Grafische 1 | tief | Faible | Ital111
État du bâtiment [évaluation] | Grafische 1 | Baulicher Zustand [Rating] | État du bâtiment [évaluation] | Ital112
Émissions de gaz à effet de serre: Situation du point: kg CO₂ / m² SRE p.a., évaluation Taille du point: kg CO₂ p.a. | Grafische 1 | Treibhausgasemissionen: Lage des Punktes: kg CO₂ / m² EBF p.a., Rating Grösse des Punktes: kg CO₂ p.a. | Émissions de gaz à effet de serre: Situation du point: kg CO₂ / m² SRE p.a., évaluation Taille du point: kg CO₂ p.a. | Ital113
| Grafische 1 |  |  | Ital114
Coûts d'exploitation | Grafische 1 | Betriebskosten | Coûts d'exploitation | Ital115
Optimisation de l'exploitation: si le bâtiment est en bon état, les coûts d'exploitation devraient être moins élevés. | Grafische 1 | Optimierung Betrieb: bei gutem baulichem Zustand sollten die Betriebskosten geringer sein. | Optimisation de l'exploitation: si le bâtiment est en bon état, les coûts d'exploitation devraient être moins élevés. | Ital116
Aucune action requise | Grafische 1 | Kein Handlungsbedarf. | Aucune action requise | Ital117
Action requise: mesures de construction nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Grafische 1 | Handlungsbedarf: bauliche Massnahmen erforderlich, Optimierungspotenzial allein durch betriebliche Massnahmen begrenzt. | Action requise: mesures de construction nécessaires, potentiel d'optimisation limité par les seules mesures d'exploitation. | Ital118
Remise en état du bâtiment nécessaire, pas de nécessité d'agir du point de vue des coûts d'exploitation. | Grafische 1 | Instandsetzung Gebäude erforderlich, aus Sicht Betriebskosten kein Handlungsbedarf. | Remise en état du bâtiment nécessaire, pas de nécessité d'agir du point de vue des coûts d'exploitation. | Ital119
Bon | Grafische 1 | gut | Bon | Ital120
Moyen | Grafische 1 | mittel | Moyen | Ital121
Mauvais | Grafische 1 | schlecht | Mauvais | Ital122
Élevée | Grafische 1 | hoch | Élevée | Ital123
Moyenne | Grafische 1 | mittel | Moyenne | Ital124
Faible | Grafische 1 | tief | Faible | Ital125
État du bâtiment [évaluation] | Grafische 1 | Baulicher Zustand [Rating] | État du bâtiment [évaluation] | Ital126
Coûts d'exploitation sans production de chaleur: Situation du point: CHF / m² SR p.a., évaluation Taille du point: CHF p.a. | Grafische 1 | Betriebskosten ohne Wärmeerzeugung: Lage des Punktes: CHF / m² GF p.a., Rating Grösse des Punktes: CHF p.a | Coûts d'exploitation sans production de chaleur: Situation du point: CHF / m² SR p.a., évaluation Taille du point: CHF p.a. | Ital127
| Grafische 1 |  |  | Ital128
N° | Grafische 1 | Nr. | N° | Ital129
Bâtiment | Grafische 1 | Objekt | Bâtiment | Ital130
Type de bâtiment | Grafische 1 | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital131
SRE | Grafische 1 | EBF | SRE | Ital132
État du bâtiment | Grafische 1 | Baulicher Zustand | État du bâtiment | Ital133
Consom-mation d'énergie. | Grafische 1 | Energie- verbr. | Consom-mation d'énergie. | Ital134
m² | Grafische 1 | m² | m² | Ital135
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital136
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital137
| Grafische 1 |  |  | Ital138
N° | Grafische 1 | Nr. | N° | Ital139
Bâtiment | Grafische 1 | Objekt | Bâtiment | Ital140
Type de bâtiment | Grafische 1 | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital141
SRE | Grafische 1 | EBF | SRE | Ital142
État du bâtiment | Grafische 1 | Baulicher Zustand | État du bâtiment | Ital143
Émission de gaz à effet de serre | Grafische 1 | Treib-hausgas-emission | Émission de gaz à effet de serre | Ital144
m² | Grafische 1 | m² | m² | Ital145
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital146
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital147
| Grafische 1 |  |  | Ital148
N° | Grafische 1 | Nr. | N° | Ital149
Bâtiment | Grafische 1 | Objekt | Bâtiment | Ital150
Type de bâtiment | Grafische 1 | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital151
SP surface de plancher | Grafische 1 | GF Geschoss-fläche | SP surface de plancher | Ital152
État du bâtiment | Grafische 1 | Baulicher Zustand | État du bâtiment | Ital153
Coûts d'exploita-tion | Grafische 1 | Betriebs- kosten | Coûts d'exploita-tion | Ital154
m² | Grafische 1 | m² | m² | Ital155
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital156
Évaluation | Grafische 1 | Rating | Évaluation | Ital157
État du bâtiment | Grafische 2 | Baulicher Zustand | État du bâtiment | Ital159
Numéro du bâtiment | Grafische 2 | Nummer des Objekts | Numéro du bâtiment | Ital160
Numéro du bâtiment | Grafische 2 | Nummer des Objekts | Numéro du bâtiment | Ital161
Numéro du bâtiment | Grafische 2 | Nummer des Objekts | Numéro du bâtiment | Ital162
État du bâtiment, coûts d'exploitation et consommation d'énergie | Grafische 2 | Baulicher Zustand, Betriebkosten und Energieverbrauch | État du bâtiment, coûts d'exploitation et consommation d'énergie | Ital163
Numéro du bâtiment | Grafische 2 | Nummer des Objekts | Numéro du bâtiment | Ital164
Huile de chauffage | Umrechnung | Heizöl | Huile de chauffage | Ital166
Gaz naturel | Umrechnung | Erdgas | Gaz naturel | Ital167
Charbon/coke de houille | Umrechnung | Kohle/Koks | Charbon/coke de houille | Ital168
Bois (bûches) | Umrechnung | Stückholz | Bois (bûches) | Ital169
Copeaux de bois | Umrechnung | Holzschnitzel | Copeaux de bois | Ital170
Granules (pellets) | Umrechnung | Pellets | Granules (pellets) | Ital171
Chaleur à distance | Umrechnung | Fernwärme | Chaleur à distance | Ital172
Pompe à chaleur électrique air-eau | Umrechnung | Elektrowärmepumpe Luft/Wasser | Pompe à chaleur électrique air-eau | Ital173
Pompe à chaleur électrique sonde géothermique | Umrechnung | Elektrowärmepumpe Erdsonde | Pompe à chaleur électrique sonde géothermique | Ital174
Photovoltaïque | Umrechnung | Photovoltaik | Photovoltaïque | Ital175
N° d'identification Données d'écobilan de la KBOB | Umrechnung | ID-Nummer Ökobilanzdaten der KBOB: | N° d'identification Données d'écobilan de la KBOB | Ital176
N° | Umrechnung | Nr. | N° | Ital177
Bâtiment | Umrechnung | Objekt | Bâtiment | Ital178
SRE (m²) | Umrechnung | EBF (m²) | SRE (m²) | Ital179
Consom-mation litre/an | Umrechnung | Verbrauch Liter/Jahr | Consom-mation litre/an | Ital180
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital181
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital182
Consom-mation m³/an | Umrechnung | Verbrauch m³/Jahr | Consom-mation m³/an | Ital183
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital184
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital185
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital186
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital187
Kg CO2/ an*m² | Umrechnung | Kg CO2/ Jahr*m² | Kg CO2/ an*m² | Ital188
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital189
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital190
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital191
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital192
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital193
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital194
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital195
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital196
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital197
Consom-mation MJ/an | Umrechnung | Verbrauch MJ/Jahr | Consom-mation MJ/an | Ital198
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital199
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital200
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital201
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital202
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital203
Consom-mation kg/an | Umrechnung | Verbrauch kg/Jahr | Consom-mation kg/an | Ital204
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital205
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital206
Consom-mation kWh/an | Umrechnung | Verbrauch kWh/Jahr | Consom-mation kWh/an | Ital207
Kg CO₂/an | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr | Kg CO₂/an | Ital208
Kg CO₂/ an*m² | Umrechnung | Kg CO₂/ Jahr*m² | Kg CO₂/ an*m² | Ital209
Facteurs de correction | Umrechnung | Umrechnungsfaktoren | Facteurs de correction | Ital210
Total Kg CO₂/an | Umrechnung | Total Kg CO₂/Jahr | Total Kg CO₂/an | Ital211
Total Kg CO₂/an*m² | Umrechnung | Total Kg CO₂/Jahr*m² | Total Kg CO₂/an*m² | Ital212
Évaluation | Umrechnung | Bewertung | Évaluation | Ital213
Source: | Umrechnung | Quelle: | Source: | Ital214
Explications: | Umrechnung | Erläuterungen: | Explications: | Ital215
Onglet Bases de données, 2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre, à partir de la ligne 116 | Umrechnung | Registerblatt Datengrundlagen, 2) Datengrundlagen Treibhausgasemissionen, ab Zeile 116 | Onglet Bases de données, 2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre, à partir de la ligne 116 | Ital216
Explication de l'évaluation | Umrechnung | Erklärung zur Bewertung | Explication de l'évaluation | Ital217
Valeurs (kgCO₂/an*m²) | Umrechnung | Werte (kgCO₂/Jahr*m²) | Valeurs (kgCO₂/an*m²) | Ital218
Évaluation | Umrechnung | Bewertung | Évaluation | Ital219
1) Bases de données Consommation totale d'énergie | Datengrundlagen | 1) Datengrundlagen Gesamtenergieverbrauch | 1) Bases de données Consommation totale d'énergie | Ital221
Mesure de la consommation d'énergie | Datengrundlagen | Gesamtenergieverbrauch | Mesure de la consommation d'énergie | Ital222
Consommation totale d'énergie | Datengrundlagen | Bemessung Energieverbrauch | Consommation totale d'énergie | Ital223
MJ/m²*an | Datengrundlagen | MJ/m²*Jahr | MJ/m²*an | Ital224
MJ/m²*an | Datengrundlagen | MJ/m²*Jahr | MJ/m²*an | Ital225
MJ/m²*an | Datengrundlagen | MJ/m²*Jahr | MJ/m²*an | Ital226
Type de bâtiment | Datengrundlagen | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital227
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital228
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital229
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital230
Une modification des valeurs surlignées en rouge a des répercussions sur la notation! | Datengrundlagen | Eine Änderung der rot hinterlegten Werte wirkt sich auf die Benotung aus! | Une modification des valeurs surlignées en rouge a des répercussions sur la notation! | Ital231
← La KBOB ne dispose d'aucune valeur. Nous acceptons volontiers d'autres informations/données. | Datengrundlagen | ← Der KBOB stehen keine Werte zur Verfügung. Weiterführende Hinweise/Daten nehmen wir gerne entgegen. | ← La KBOB ne dispose d'aucune valeur. Nous acceptons volontiers d'autres informations/données. | Ital232
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Datengrundlagen | Stückelung in 1 Dezimalstelle nach Komma für Rating | Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Ital233
Note | Datengrundlagen | Note | Note | Ital234
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital235
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital236
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital237
Déduction de la valeur pour l'évaluation | Datengrundlagen | Herleitung Wert für Rating | Déduction de la valeur pour l'évaluation | Ital238
SRE | Datengrundlagen | EBF | SRE | Ital239
Consommation d'énergie | Datengrundlagen | Energieverbrauch | Consommation d'énergie | Ital240
N° de bâti. | Datengrundlagen | Objekt Nr. | N° de bâti. | Ital241
Type de bâtiment | Datengrundlagen | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital242
Coûts d'exploit. | Datengrundlagen | Betriebskosten | Coûts d'exploit. | Ital243
Éval. | Datengrundlagen | Rating | Éval. | Ital244
m² | Datengrundlagen | m² | m² | Ital245
MJ | Datengrundlagen | MJ | MJ | Ital246
| Datengrundlagen |  |  | Ital247
2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre | Datengrundlagen | 2) Datengrundlagen Treibhausgasemissionen | 2) Bases de données sur les émissions de gaz à effet de serre | Ital248
Explication de l'évaluation | Datengrundlagen | Erklärung zur Bewertung | Explication de l'évaluation | Ital249
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital250
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital251
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital252
Valeurs (kgCO₂/an*m²) | Datengrundlagen | Werte (kgCO₂/Jahr*m²) | Valeurs (kgCO₂/an*m²) | Ital253
Évaluation | Datengrundlagen | Bewertung | Évaluation | Ital254
Les sources d'énergie suivantes ont. été prises en compte: | Datengrundlagen | Folgende Energiequellen wurden berücksichtigt: | Les sources d'énergie suivantes ont. été prises en compte: | Ital255
facteurs de correction | Datengrundlagen | Umrechnungsfaktoren | facteurs de correction | Ital256
Mazout EL | Datengrundlagen | Heizöl EL | Mazout EL | Ital257
Gaz naturel | Datengrundlagen | Erdgas | Gaz naturel | Ital258
Coke de houille | Datengrundlagen | Kohle Koks | Coke de houille | Ital259
Bois (bûches) | Datengrundlagen | Stückholz | Bois (bûches) | Ital260
Copeaux de bois | Datengrundlagen | Holzschnitzel | Copeaux de bois | Ital261
Granules (pellets) | Datengrundlagen | Pellets | Granules (pellets) | Ital262
Chauffage à distance, moyenne réseaux CH | Datengrundlagen | Fernwärme Durchschnitt Netze CH | Chauffage à distance, moyenne réseaux CH | Ital263
Pompe à chaleur électrique air-eau | Datengrundlagen | Elektrowärmepumpe Luft/Wasser | Pompe à chaleur électrique air-eau | Ital264
Pompe à chaleur électrique sonde géothermique | Datengrundlagen | Elektrowärmepumpe Erdsonde | Pompe à chaleur électrique sonde géothermique | Ital265
Mix consommateur CH | Datengrundlagen | CH-Verbrauchermix | Mix consommateur CH | Ital266
Photovoltaïque | Datengrundlagen | Photovoltaik | Photovoltaïque | Ital267
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital268
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital269
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital270
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital271
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital272
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital273
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital274
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital275
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital276
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital277
kWh | Datengrundlagen | kWh | kWh | Ital278
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital279
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital280
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital281
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital282
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital283
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital284
en | Datengrundlagen | zu | en | Ital285
litres | Datengrundlagen | Liter | litres | Ital286
m³ | Datengrundlagen | m³ | m³ | Ital287
kg | Datengrundlagen | kg | kg | Ital288
kg | Datengrundlagen | kg | kg | Ital289
kg | Datengrundlagen | kg | kg | Ital290
kg | Datengrundlagen | kg | kg | Ital291
MJ | Datengrundlagen | MJ | MJ | Ital292
Dans les données d'écobilans, l'unité de référence est le kWh. Pour la conversion en litres, m³, kg et MJ, les facteurs indiqués ci-contre ont été appliqués. | Datengrundlagen | In den Ökobilanzdaten werden als Bezugseinheit kWh angegeben. Für die Umrechnung in Liter, m³, kg und MJ wurden die nebenan aufgeführten Faktoren angewendet. | Dans les données d'écobilans, l'unité de référence est le kWh. Pour la conversion en litres, m³, kg et MJ, les facteurs indiqués ci-contre ont été appliqués. | Ital293
Source données d'écobilans: | Datengrundlagen | Quelle Ökobilanzdaten: | Source données d'écobilans: | Ital294
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Datengrundlagen | Stückelung in 1 Dezimalstelle nach Komma für Rating | Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Ital295
Note | Datengrundlagen | Note | Note | Ital296
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital297
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital298
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital299
Total | Datengrundlagen | Total | Total | Ital300
N° de bâtiment | Datengrundlagen | Objekt Nr. | N° de bâtiment | Ital301
Kg CO₂/an*m² | Datengrundlagen | Kg CO₂/Jahr*m² | Kg CO₂/an*m² | Ital302
Éval. | Datengrundlagen | Rating | Éval. | Ital303
| Datengrundlagen |  |  | Ital304
3) Bases de données Coûts d'exploitation sans production de chaleur | Datengrundlagen | 3) Datengrundlagen Betriebskosten ohne Wärmeerzeugung | 3) Bases de données Coûts d'exploitation sans production de chaleur | Ital305
Calculs de surface, règles empiriques et facteurs | Datengrundlagen | Flächenkalkulationen, Faustregeln und Faktoren | Calculs de surface, règles empiriques et facteurs | Ital306
Coûts d'exploitation sans production de chaleur surfaces de référence: SR | Datengrundlagen | Betriebskosten ohne Wärmeerzeugung Bezugsfläche: GF | Coûts d'exploitation sans production de chaleur surfaces de référence: SR | Ital307
SUP en SR | Datengrundlagen | HNF zu GF | SUP en SR | Ital308
SR en SUP | Datengrundlagen | GF zu HNF | SR en SUP | Ital309
CHF/ m² p.a. | Datengrundlagen | CHF/ m² p.a. | CHF/ m² p.a. | Ital310
CHF/ m² p.a. | Datengrundlagen | CHF/ m² p.a. | CHF/ m² p.a. | Ital311
CHF/ m² p.a. | Datengrundlagen | CHF/ m² p.a. | CHF/ m² p.a. | Ital312
Type de bâtiment | Datengrundlagen | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital313
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital314
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital315
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital316
Source: | Datengrundlagen | Quelle: | Source: | Ital317
Source coûts d'exploitation sans production de chaleur: | Datengrundlagen | Quelle Betriebskosten ohne Wärmeerzeugung: | Source coûts d'exploitation sans production de chaleur: | Ital318
Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Datengrundlagen | Stückelung in 1 Dezimalstelle nach Komma für Rating | Valeur d'1 décimale après la virgule pour l'évaluation | Ital319
Note | Datengrundlagen | Note | Note | Ital320
Élevée | Datengrundlagen | gut | Élevée | Ital321
Moyenne | Datengrundlagen | mittel | Moyenne | Ital322
Mauvaise | Datengrundlagen | schlecht | Mauvaise | Ital323
N° de bâti. | Datengrundlagen | Objekt Nr. | N° de bâti. | Ital324
Type de bâtiment | Datengrundlagen | Objekttyp | Type de bâtiment | Ital325
Coûts d'exploit. | Datengrundlagen | Betriebskosten | Coûts d'exploit. | Ital326
Éval. | Datengrundlagen | Rating | Éval. | Ital327
Base pour les types de bâtiment | Data | Basis für Objekttypen | Base pour les types de bâtiment | Ital329
01 Bureau et administration | Data | 01 Büro und Verwaltung | 01 Bureau et administration | Ital330
02 Commerce | Data | 02 Handel | 02 Commerce | Ital331
03 Résidence | Data | 03 Wohnen | 03 Résidence | Ital332
04 Enseignement, formation et recherche | Data | 04 Unterricht, Bildung und Forschung | 04 Enseignement, formation et recherche | Ital333
05 Industrie | Data | 05 Industrie | 05 Industrie | Ital334
06 Loisirs, sports et détente | Data | 06 Freizeit, Sport und Erholung | 06 Loisirs, sports et détente | Ital335
07 Prévoyance et santé | Data | 07 Fürsorge und Gesundheit | 07 Prévoyance et santé | Ital336
08 Agriculture et économie forestière | Data | 08 Land- und Forstwirtschaft | 08 Agriculture et économie forestière | Ital337
09 Justice et police | Data | 09 Justiz und Polizei | 09 Justice et police | Ital338
10 Culture et convivialité | Data | 10 Kultur und Geselligkeit | 10 Culture et convivialité | Ital339
11 Hôtellerie et tourisme | Data | 11 Gastgewerbe und Fremdenverkehr | 11 Hôtellerie et tourisme | Ital340
12 Installations de transport | Data | 12 Verkehrsanlagen | 12 Installations de transport | Ital341
13 Installations militaires et de protection civile | Data | 13 Militär- und Schutzanlagen | 13 Installations militaires et de protection civile | Ital342
Feuille Bases de données (chiffre 1): à remplir par les utilisateurs. La KBOB ne peut pas mettre de données à disposition. | Data | Blatt Datengrundlagen (Ziffer 1): Durch die Anwender auszufüllen. Hier kann die KBOB keine Daten zur Verfügung stellen | Feuille Bases de données (chiffre 1): à remplir par les utilisateurs. La KBOB ne peut pas mettre de données à disposition. | Ital343
Résumé pour les représentations graphiques | Data | Zusammenfassung für grafische Darstellungen | Résumé pour les représentations graphiques | Ital344
Consomm. d'énergie | Data | Energieverbr. | Consomm. d'énergie | Ital345
Gaz à effet de serre | Data | Treibhausgas | Gaz à effet de serre | Ital346
Coûts d'exploitation | Data | Betriebskosten | Coûts d'exploitation | Ital347